**Anleitung zur Prüfungsvorbereitung von ortsveränderlichen Elektrogeräten**

Vorbereitungen seitens der Institute für die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte gemäß DGVU Vorschrift 3 (DIN 0701/0702) durch die Elektronikwerkstatt der Zentralwerkstatt der Biologie (ZWB):

Jedes Elektrogerät ist zur Erstprüfung, durch die ZWB- Elektronikwerkstatt von einem/einer Institutsmitarbeiter/-in in folgender Weise zu dokumentieren:
Gerät in die vorgegebene Tabelle (s.u.) eintragen und mit dem entsprechenden Barcode versehen.

Die für die Dokumentation benötigten Barcode-Aufkleber werden von Herrn Löffler ausgegeben und verwaltet.

Die Tabelle, im vorgegebenen Format wird von der ZWB- Elektronikwerkstatt, Herrn Löffler, auf Anfrage zugesandt.
ACHTUNG: Es können nur Tabellen in diesem Format verwendet werden EIGENE TABELLEN sind unbrauchbar.

Nach der Dokumentation muss die ausgefüllte Tabelle per Mail an reiner.loeffler@hhu.de gesandt werden. Erst wenn die Markierung und Dokumentation fachgerecht abgeschlossen ist, kann die endgültige Terminabsprache für die Prüfung erfolgen.

Alle zu prüfenden Geräte müssen zur Messung von der Peripherie entkoppelt und leicht zugänglich sein.

Die zu prüfenden Geräte müssen sauber und dürfen nicht kontaminiert sein!

Während der Messung muss dauerhaft ein/eine sachkundige/r Mitarbeiter/-in anwesend sein, um Herrn Löffler zu unterstützen.